Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Уярская средняя общеобразовательная школа № 3»

Предписание ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 25.09.2013 № 263/1/1-2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Пункт предписания | финансирование  | Срок исполнения | ответственный  | примечание |
| 1 | Руководитель МБОУ «Уярская СОШ № 3» не обеспечивает содержание ограждений на крышах(покрытиях) в исправном состоянии, не предоставил акт испытаний ограждений не крышах (покрытиях) | 263/1/1-1 | 208,2 тыс.руб | До 01.08.2014 |  |  |
| 2 | В здании МБОУ «Уярская СОШ № 3» В системе АПС отсутствует устройство для передачи сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны | 263/1/1-2 | 40,0 тыс.руб. |  |  |  |