МИНИСТЕРСТВО образования Красноярского края

# ПРИКАЗ

01

76/- /f-os

- В целях реализации федерального проекта «Современная школа национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, регионального проекта Красноярского края «Современная школа», утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края председателем Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018, комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края, утвержденного распоряжением Правительства

Красноярского края от 12.01.2021 № З-р, в соответствии с пунктами 3.78, 4.3 Положения о министерстве образования Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, учитывая методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результат федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6, письмо федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» от 04.03.2021 № 589 «О согласовании инфраструктурного листа для создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году», утвердить:

перечень, минимально необходимые функциональные и технические требования и минимальное количество оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания (инфраструктурный лист) для оснащения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания (стандартный комплект) с целью создания

и

функционирования

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края согласно приложению № 1 ; перечень, минимально необходимые функциональные и технические требования и минимальное количество оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания - (инфраструктурный лист) для оснащения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания (профильный комплект) с целью создания и функционирования центров	образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края согласно приложению № 2.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Красноярского края НВ. Анохину.

З. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр образования		П

Красноярского краяСИ. Маковская

Приложение № 1 к приказу министерства образования Красноярского края от 01 АПР 2021 № [67-77-00

Перечень, минимально необходимые функциональные и технические требования и минимальное количество оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания (инфраструктурный лист) для оснащения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания (стандартный комплект) с целью создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории

Красноярского края

| п/п |  | Наименовакше оборудования |  | Краткие примерше технические характеристики |  |  | КоЛичество единиц для общеобразова тельных организаций, являющихся малокомплек тщми, шт, |  | Количество единиц ддя общеобразова тельных оргашваций, явля-ощржся малокомплек чтными, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Естественно-научная,направлеџность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее .рбррудрвание (физика; химия, биология) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цифровая лаборатория ученическая (физика, химия, биология) |  |  |  | Цифровой датчшс электропроводности. Цифровой датчи рН. Цифровой датчик положения. Цифровой датчрж температуры. Цифровой датчшс абсолютного давления. Цифровой осщшлографический датчрж. Весы электронные учебные 200 'г. Микроскоп: щфров0й,или оптический с увеличением от 80 Х. Набор для изготовления микропрепаратов. Микропрепараты (набор). Соединительные провода, программное обеспечение, методические указаши. Комплект сопутствующих элементов для опытов по мехашже. Комплект сопутствующт элементов для огнтов по молекулярной физике. Комплект сопутствующих элементов для опытов „по электродинамике. Комплект сопутствующих элементов для отштов по оптике. |  |  | 2 |  |
| 1.2 | Комплект посущ и оборудования ученических опытов (фишка, биология) |  |  |  | Штато лабораторный химический. Набор чашек Петри. Набор инструментов препаровалышх, Ложка для сжигания веществ. Ступка фарфоровая с пестиком. Набор банок для хранения твердых реактоов (30 — 50 мл). Набо склянок ( лаконов) для анения |  |  |  |  |

|  |  |  | растворов реактоов. Набор приборок (Т-14; Т-16). Прибор для получения газов. Спиртовка. Горючее для спиртовок. Фильтровальная бумага (50). Колба кокшческая. Палочка стеклянная (с резиновым наконечником). Чашечка для выпароания (выпарительная чашечка). Мерный цилиндр (пластиковый). Ворота стеклянная (малая). Стакан стеклянный ( 100 мл). Газоотводная бка. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Биология |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплект препаратов демонстрационњй | влажњих | Назначение: демонстрационное, материал контеПтера: пластик, герметичная крышка: наличие, крепление экспоната: наличие, консервирующее вещество: наличие, наклейка с натаенованием: наличие. Не менее 10 препаратов из приведенного нтке списка: влажный препарат «Беззубка», влажный препарат «Гащока», влажкшй препарат «Внутрештее строение брюхоногого моллюска», влажный препарат «Внутреннее строение крысы», влажный препарат «Внутреннее строение лягушки», влажный препарат «Внутреютее строение птшщ», влажњмй препарат «Внутреннее строение рыбы», влажный препарат «Карась», влажњй препарат «Корењ бобового растения с клубењками», влажкшй препарат «Креветка», влажный препарат «Нереида», влажный препарат «Развитие костистой рыбы», влажный препарат «Развитие курицы», влажный препарат «Сцифомедуза», влажный препарат «Тритон», влажный препарат «Черепаха болотная», влажный препарат «Уж», влажный препарат «Ящерица». |  | 1 |
| 2.2 | Комплект гербариев демонстрационный |  | Назначение: демонстрационное, основа для крепления: гербарный лист, список экспонатов: наличие. Не менее 8 гербариев из проеденного шоке списка: гербар№й «Деревья и кустарники», гербарий «Дикорастущие растения», гербарий «Кормовые растения», гербар№й «Культурные растения», гербаррй «Лекарственные растения», гербарий «Медоносше растения», гербарий «Морфология растений», гербарий «Основные группы растений», гербаррй «Растительные сообщества», гербаррй «Сельскохозяйствешше растения», ге ба Ий «Ядовитые астения», | 1 | 1 |

З

|  |  | гербарий к курсу основ по общей биологии. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Комплект коллекций демонстрационкшй (по разным темам курса биологии) | Назначение: демонстращюнное, основа для крепления: наличие, наклейки с нашиенованием: наличие. Не менее 10 коллекций из проедешюго ниже списка: коллекция «Голосеменные растения», коллекция «Обитатели морского дна», коллекция «Палеонтологическая», коллекция «Представители отрядов насекомых», количество насекомых: не менее 4, коллекция «Пртиеры защитњтх приспособлений у насекомых», коллеющя «Приспособительные изменения в конечностях насекомьж», коллекция «Развитие насекомых с непошљпа превращением», коллекция «Развитие насекомых с полным превращением», коллекция «Развитие гшеницы», коллекция «Развитие бабочки», коллекция «Раковины моллюсков», коллекция «Семейства бабочек», коллекция «Семейства жуков», коллекция «Семена и площ», коллекция «Форма сохрашости ископаемых растений и набор палеонтологических находок «Происхождение человека», количество моделей: не менее 14. | 1 | 1 |
| З | Хю,шя |  |  |  |
| 3.1 | Демонстрационное оборудование | Состав комплекта: Столик подъемный: назначение: сборка учебных установок, размер столешницы: не менее 200 * 200 мм, плавный подъем с помощью винта: наличие. Штатив демонстращонный хтлический: назначение: демонстращя приборов и установок, опора, стержх-ш, латки, муфты, кольца: наличие, возможность закрепления элементов на различной высоте: наличие. Аппарат для проведения хтлическю( реакций: назначение: демонстращя хтлических реакщтй, поглотитель паров и газов: наличие, материал колбы: стеюю. Набор для электролиза демонстращонный: назначеште: изучение законов электролиза, сборка модели аккумулятора, емкость: наличие, электрощ: наличие. Комплект мерных колб малого объема: назначение: демонстрационњте отшты, объем колб: от 100 мл до 2000 мл, количество колб: не менее 10, материал колб: стекло. Набор флаконов (250 — 300 мл для хранения растворов реактивов): назначение: хранение растворов реактивов, количество флаконов: не менее 1, материал флаконов: стекло, | 1 |  |

|  |  | пробка: наличие. Прибор для ошпов по хтши с электрическши током (лабораторный). Прибор ддя иллюстраци закона сохранеюш массы веществ: сосуд Ландольта: наличие, пробка: наличие, тип прибора: демонстрационный. Делительная воронка: назначекше: разделение жидкостей по плотности, материал воршжи: стекло. Установка для перегонки веществ: назначение: демонстрация очистки вещества, перегонка, колбы, холодильник для охлаждения, аллонж, пробка: наличие, длина установки: не менее 550 Прибор для получения газов: назначение: получение газов в малых количествах, состав комплекта: не менее 6 предметов. Баня комбшшрованная лабораторная: баня водяная: наличие, кольца сменные с отверстшпии разного диаметра: наличие, плитка электрическая: наличие. Фарфоровая ступка с пестиком: назначение: для размельчения крупњтх фракций веществ и пртотовления порошковых смесей. Комплект термометров (0 — 100 С; 0 — 360 С). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Комплект хтаическрж реактивов | Состав комплекта: Набор «Кислоты» (азотная, серная, соляная, ортофосфорная). Набор «Гидроксиды» (гидроксид бария, гидроксид калия, гидроксид кальция, гидроксид натрия). Набор «Оксид металлов» (алюминия оксид, бария оксид, железа (Ш) оксид, кальщш оксид, магния оксид, меди (П) оксид, цинка оксид). Набор «Щелочные и щелочноземелыше металлы» (литий, натрий, кальций). Набор «Металлы» (алюминий, железо, магний, медь, цинк, олово). Набор «Щелочные и щелочноземелъњ1е металлы» (литий, натрий, калыщй). Набор «Огнеопасњ1е вещества» (сера, фосфор (красный), оксид фосфора (У). Набор «Галогены» (йод, бром). Набор «Галогениды» (ашоминия хлорид, аммония хлорид, бария хлорид, железа (Ш) хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальция хлорид, лития хлорид, магния хлорид, меди (П) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, натрия хлорид, цинка хлорид). Набор «Сульфаты, сульфиды, сульфиты» (алюминия сульфат, аммония сульфат, железа (П) сульфид, железа (П) сульфат, 7ми вощшй, калия сульфат, кобальта (П) сульфат, магния сульфат, мещ (Щ) сульфат безводный, меди (П) сульфат 5-ти вощшй, натрия сульфид, натрия сульфит, натрия с ль ат, на ия г ос ль ат, шмеля |  | 1 |

|  |  | сульфат. Набор «Карбонаты» (аммония карбонат, калия карбонат, меди (П) карбонат основной, натрия карбонат, натрия гидрокарбонат). Набор «Фосфаты. Силикаты» (калия моногидроортофосфат, натрия силикат 9-ти водный, натрия ортофосфат трехзамещенный, натрия дигидрофосфат). Набор «Ацетаты. Роданид. Соединешш железа» (калия ацетат, калия ферро (П) гексацианид, калия ферро (Ш) гексащюнид, калия роданид, натрия ацетат, свинца ацетат). Набор «Соединешш марганца» (калия перматанат, марганца (IV) оксид, марганца (П) сульфат, марганца хлорид). Набор «Соединешш хрома» (аммония дихромат, калия дихромат, калия хромат, хрома (Ш) хлорид 6-ти водный). Набор «Нитраты» (алюминия кштрат, аммония нитрат, калия нитрат, кальщш нитрат, меди (П) цитрат, натрия нитрат, серебра нитрат). Набор «Индикаторы» (лакмоид, метиловый оранжевый, фенолфталеин). Набор «Кислородсодержащие органические вещества» (ацетон, глицерин, диэтиловый эфир, сштрт н-бутиловый, спирт изоамиловый, спирт изобутиловый, спирт этиловый, фенол, формашш, этиленгликоль, уксусно-этиловый эфир). Набор «Углеводород» (бензрш, гексан, нефть, толуол, циклогескан). Набор «Кислоты органические» (кислота аминоуксусная, кислота бензойная, кислота масляная, кислота муравьиная, кислота олеиновая, кислота пальмитиновая, кислота стеариновая, кислота уксусная, кислота щавелевая). Набор «Углеводы. Амшш» (акшлин, анилин сернокислый, Д-глюкоза, метиламин охло ид, саха оза). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Комплект коллеющй из списка | Назначение: демонстрационное, вид упаковки: коробка, описание: наличие. Состав комплекта: Коллекция «Волокна». Коллеющя «Камеюшй уголь и продукты его переработки». Коллекция «Меташљт и сплавы». Коллекция «Минералы и горные порощ» (49 видов). Коллекция «Минеральные удо*шя». Коллекция «Нефть и продукты ее переработки». Коллекщш «Пластмассы». Коллекция «Топливо». Коллекция «Чугун и сталь». Коллекция «Каучук». Коллекция «Шкала твердости». Наборы для моделирования строения оргаштческих веществ (ученические) не менее 4. | 1 | 1 |
| 4 | Физшса |  |  |  |

| 4.1 | Оборудовакше ддя демонстращонных ошпов | Состав комплекта: Штатив демонстращюнњтй: назначение: проведение демонстрационных опытов, основание, стержень, лапки, кольца, муфты: наличие. Столрж подъемный: тип столика: учебный/лабораторный, опора, стержень винтовой, винт регулировочный: наличие, функция подъема и опускания столика: наличие. Источник постоянного и переменного напряжения: назначеште: ддя питания регулируемым переменњпл и постоянным током электрических схем, частота, Гц: 50, потребляемая мощность, ВА: 10. Манометр жидкостной демонстрационный: назначение: для измерешш давления до 300 мм водяного столба выше и шме атмосферного давления, стеклянная 1Ј-образная трубка на подставке: наличие. Камертон на резонансном ящже: назначение: для демонстрации звуковых колебаний и волн, два камертона на резонирующт ящиках: наличие, резршовый молоточек: наличие. Насос вакуумный с 31ekTponpIB0№M: назначение: создание разряжения или избыточного давления в замкнутых объемах, опыты: кипение жидкости при пониженном давлении, внешнее и внутреннее давление и др. Тарелка вакуумная: назначение: демонстрация опытов в замкнутом объеме с разрежешшм воздухом, основание с краном, колокол из толстого стекла, резиновая прокладка, электрический звонок: наличие. Ведерко Архимеда: назначение: демонстрация действия жидкости на погруженное в нее тело и вмереште величшш выталкивающей силы, ведерко, тело цилиндрической формы, пружинный динамометр: наличие. Огноо воздушное: назначение: демонстрация воспламенения горючей смеси при ее быстром сжатии, толстостенный цилиндр, поршень на металлическом штоке с рукояткой, подставка для цилиндра: најшчие. Прибор для демонстрации давления в жидкости: назначение: демонстрация изменения давления с глубиной погружения, датчик давления, кронштейн деля крепления на стенке сосуда: наличие. Прибор для демонстрацшт атмосферного давления (магдебургские полушария): назначеште: демонстрация сшљт атмосферного давления, два разъемных металлическт полушария с прочными ручками и хорошо пришлифованными краями, ниппель с аном: наличие, | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7

|  |  | создаваемое внутри шаров вакуумметрическое давление: не менее 0,05 шла, макстиальное разрывающее усилие: не менее 90 Н. Набор тел равного объема: назначение: для определения и сравнения теплоемкости и плотности различњж твердых материалов, цилиндры из различных материалов: не менее З, крючки ддя подвешивания цилиндров: наличие. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Набор тел равной массы: назначение: для определеши и сравнению плотности различных материалов, цилиндры из различных материалов: не менее З, крючки ддя подвешивания цилшщров: наличие. Сосуды сообщающиеся: назначение: демонстрация одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы, сообщающиеся стеклянные трубки разной формы: не менее З, подставка: наличие. Трубка Ньютона: назначение: демонстращ.я одновременности падения различных тел в разреженном воздухе, функция подклочения к вакуумному насосу: наличие, длина трубки: не менее 80 см., резиновые пробки, ниппель: наличие, количество тел в трубке: не менее З. Шар Паскаля: назначение: демонстрация передачи проювощшого на жидость давления в замкнутом сосуде, демонстрация подъема жидкости под действием атмосферного давления, металлический цилиндр с оправами, поршень со штоком, полый металлический шар с отверстиями: наличие, щпша цилиндра: не менее 22 см, диаметр шара: не менее 8 см. Шар с кольцом: назначение: демонстращш расширения твердого тела при нагревании, штатив, металлическое кольцо с муфтой, шар с цепочкой: наличие, длина цепочки: не менее 80 мм, диаметр шара: не менее 25 мм. Цилиндры свинцовые со стругом: назначение: демонстрация взаимного притяжения между атомами тверщх тел, количество одинаковых цилиндров: не менее 2, материал цилиндров: сталь и свинец, крючки деля подвешивания: наличие, струг, направляющая трубка: наличие. Прибор Ленца: назначение: исследования завистиости направления индукционного тока от характера изменения магнитного потока, стойка с коромыслом: наличие, количество алюминиевых колец: не менее 2, прорезь в одном из колец: наличие. Магнит 006 азушй демонс ационный: |  |  |

|  |  | назначекше: демонстрация свойств постоянных магнитов, тип магнита: намагниченный брусок, количество цветов магнита: не менее 2, обозначение полосов магнита: наличие. Магнит полосовой демонстращошшй (пара): назначение: демонстрат.щя свойств постоянных магнитов, тип магнита: намагниченный брусок прямолинейной формы, количество цветов магнита: не менее 2, обозначекше полосов магнита: наличие. Стрелки магнитные на штатоах: назначение: демонстрация взаимодействия полюсов магнитов, ориентащш магнита в магкштном поле, намагниченная стрела: наличие, количество щетов магнита: не менее 2, подставка: наличие. Набор демонстрационный «Электростатика» (электроскопы (2), султан (2), палочка стеклянная, папочка эбонитовая, штативы изолирующие (2). Машина электрофорная высоковольтњтй источник: назначение: для получения электрического заряда высокого потенциала и получения искрового разряда, диски на стойках: наличие, количество лейденских банок: не менее 2, подставка: наличие. Комплект проводов: длина: не менее 500 4, 250 мм — 4, 100 мм — 8, назначение: для подключения демонстрационных приборов и оборудования к источнику тока, для сборки электрическт цепей, включая элементы из аботы «Постоянный элек ичесюй ток». |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Оборудование лабораторных работ и ученических отштов (на базе комплектов для огэ) | Весы электрошше. Мензурка, предел измерешш 250 мл. Душамометр Н. Динамометр 5 Н. Цилиндр стальной, 25 см3. Цилиндр ашоминиевый 25 смЗ . Цилиндр алюминиевый 34 смЗ . Цилиндр пластиковый 56 см3 (для измерекшя силы Архимеда). Пружина 40 Юм. Пружина 10 Юм. Грузы по 100 г (6), Груз наборкшй устанавливает массу с шагом 10 г. Мерная лента, линейка, транспортир, Брусок с крючком и нитью. Направляющая ддиной не менее 500 мм. Должны быть обеспечены разные коэффшщенты трения бруска по направллощей. Секундомер электрошшй с датчиком. Направляющая со шкалой. Брусок деревянный с пусковым магнитом. Нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения ДЛИНЫ нити. Рычаг. Блок по№ижный. Блок неподвижный. Калориметр. Те моме | 8 | 4 |

|  |  | Источник питания постоянного тока (выпршитель с ВЫХОЩЉПИ напряжением 36 — 42 В или батарейный блок с возможностью регулировки выходного напряжения. Вольтметр двухпредельный (З В, 6 В). Амперметр (0,6 А, З А). Резистор 4,7 Ом. Резистор 5,7 Ом. Лампочка (4,8 В, 0,5 А). Переменный резистор (реостат) до 10 Ом. Соединительные провода, 20. Ключ. Набор проволочњж резисторов pls. Собирающая линза, фокусное расстояние 100 кш. Собирающая линза, фокусное расстояше 50 Рассеивающая линза, фокусное расстотше — 75 мм. Экран. Оптическая скамья. Слайд «Модель прещета». Осветитель. Полущлиндр с штаншетом с круговым транспортиром. Прибор для изучения газовых законов. Капилляры Дифракционная решетка 600 штрихов/мм. Дифракционная решетка 300 штртов/мм. Зеркало. Лазерная указка. Поляроид в рамке. Щели Юнга. Катушка моток. Блок диодов. Блок конденсаторов. Компас. Магнит. Электромагнит. Опилки железные в банке. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая направленность |  |  |  |  |
| 1 |  | Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехшжи, деталей, узлов и механизмов, необхощпљж ддя создашя робототехнических устройств. Набор представляет собой комплект структурњж элементов, соедщнительњпы' элементов и электротехническрж компонентов. Набор позволяет собирать (и программировать собираемые модејш), элементов, входящих в его состав, модели мехатронных и робототехнических устройств с автоматоированным управлением, в том числе на колесном ходу, а также конструкций, основашљж на использовании передач (в том числе червячньж и зубчатых), а также рычагов. Светодиодный матричный дисплей с белой подсветкой на контроллере. Количество портов ввода/вывода на контроллере не менее 6. Количество кнопок не менее 4. Общее количество элементов: не менее 520 шт., в том числе: | 1 | 1 |

|  |  | 1 ) программируемый блок управлешш, который может работать автономно и в потоковом режтие; 2) сервомоторы; - датчик силы; - датчшс расстояния; - датчик цвета; - аккумуляторная батарея; - пластиковые структурные элементы, включая перфорированные элементы: балки, кубики, оси и валы, соединительные элементы к осям, шестерни, предназначенные для создания червячных и зубчатых передач, соединительные и крепежные элементы. Программное обеспечение, используемое для программирования собираемьж робототехническт моделей и устройств, дос о ддя скачоания из сети Инте нет. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | Комплект для изучения основ электрошжи и робототехники. Набор должен быть предназначен для проведения учебных занятий по электро}шке и схемотехнике с целью изучешш наиболее распространенной элементной базы, пртиеняемой ддя июкенерно-технического творчества учапщся и разработки учебных моделей роботов. Набор должен позволять учащтлся на практике освоить основные технологии проектирования робототехнических комплексов на примере учебных моделей роботов, а также изучить основные технические решения в области кибернетических и встраиваемых систем. В состав комплекта должен входить набор конструктон:ых элементов для сборки макета манипуляционного робота, комплект металлическрж конструктивњгх элементов для сборки макета мобильного робота и т.п. В состав комплекта входит набор электронњж компонентов для изучения основ электроники и схемотехники, а также комплект проодов и датчиков различного типа для разработки робототехнических комплексов. В состав комплекта должно входить: моторы с энкодером — не менее 2 шт, сервопривод большой — не менее 4 шт, сервопривод малый — не менее 2 шт, инфракрасный датчик — не менее 3 шт, ультразвуковой датчик — не менее З шт, датчшс температуры — не менее шт, датчик освещешюсти — не менее 1 шт, набор электронных компонентов (резисторы, конденсаторы, светодиоды различного номинала), комплект проводов для беспаечного прототипирования, плата беспаечного прототипирования, аккумулятор и зарядное устройство. В состав комплекта должен входить программируемый контроллер, программируемый в среде Arduino IDE или аналогичных свободно распространяемых средах разработки. Программируемый контроллер должен обладать портами для подключения щфровых и аналоговых с ойств, инте ейсами TTL, USART, РС, | 1 | 1 |

|  |  | SPl, Ethemet, Bluetooth или WiFi. В состав комплекта должен входить мощ.'ЛЬ технического зрения, представляющий собой устройство со встроенным микропроцессором (КОЛИЧеСТОВО ядер — не менее 4 шт, частота ядра — не менее 1.2 ГГц, объем ОЗУ — не менее 512 Мб, объем встроекшой памяти —не менее 8 Гб), интегрированной камерой (макстаальное разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB — не менее 2592 х 1944 ед.) и оптической системой. Мощль технического зрения должен обладать совместтиостью с различными программируемыми контроллерами с помощью интерфейсов — TTL, UART, РС, SPI, Ethernet. Модуль технического зрения должен таеть встроенное програшлное обеспечение на основе операщюнной системы Linux, позволяющее осуществлять настройку системы машинного обучения параметров нейронных сетей для обнаружения объектов, определения их параметров и дальнейшей идентификации. Комплект должен обеспечоать возможность изучения основ разработки программных и аппаратных комплексов июкенерных систем, решений в сфере «Интернет вещей», а также решений в области робототехники, искусственного интеллекта и машшшого об ения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютерное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ноутбук | Форм-фактор: ноутбук. Жесткая, неотклочаемая клавиатура: наличие. Русская раскладка клавиатуры: наличие. Диагональ экрана: не менее 15,6 щоћиов. Разрешеште экрана: не менее 1920 х 1080 пикселей. Количество ядер процессора: не менее 4. Количество потоков: не менее 8. Базовая тактовая частота процессора: не менее I ГГц. Макстиальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц. Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт. Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт. Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): не менее 24 Гбайт. Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт. Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов. Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг. Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех свободных. Внешний интерфейс LAN (использование пе еходюжов не |  |  |  | 2 |
|  |  | прещјсмотрено): наличие. Наличие мощлей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): VGA, HDMI. Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n или современнее. №/еЬ-камера: наличие. Манипулятор «Мышь»: наличие. Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенњж образовательњж и общесистемных приложений: наличие. |  |  |  |  |
| 2 | МФУ (принтер, сканер, копир) | Трш устройства: МФУ (функции печати, копирования, сканирования). Формат бумаги: не менее М. Цветность: черно-бејшй. Технология печати: лазерная. Максимальное разрешение печати: не менее 1200 х 1200 точек. Интерфейсы: Wi-Fi, Ethemet (Ю-45), USB. | 1 |  |  |  |

Министр образования

Красноярского краяСИ. Маковская

Приложение № 2

к приказу министерства образования Красноярского края от 01 АПР 2021 №

Перечень, минимально необходимые функциональные и технические требования и минимальное количество оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания (инфраструктурный лист) для оснащения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания (профильный комплект) с целью создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории

Красноярского края

|  | Натиенование оборудования | Краткие примерные технические характеристики | Количес тво единиц профиль ного комплек та (общеоб разовате льные организа ции, не являощ иеся малоком плекткш м), шт. | Количе ство единиц профи ЛЬНОГО компле (малок омплек тные общео бразов ательн ые органи зации), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| Базовая (обязательная часть) |  |  |  |  |
| Естественно-научная направленность |  |  |  |  |
|  | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) | Обеспечивает выполнение лабораторњж работ на уроках по биологша в основной школе и проектноисследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по биологрш с 6-ю встроенными датчш«ами: датчик влажности с диапазоном измерения О... 1000,4; датчик освещенности с диапазоном омереюш не уже чем от 0 до 180000 лк; датчик РН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 рн; датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140 с; датчик электропроводимости с диапазонами измерекшя не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мксм; от 0 до 20000 мксм; | З | 2 |

|  |  | датчик окружающей срещ с диапазоном вмерения не уже чем от -20 до +40. Аксессуары: Кабель USB соединительный. Зарядное устройство с кабелем miniUSB. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. Краткое руководство по эксплуатащш цифровой лаборатории. Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс. Программное обеспечение. Методические рекомендащш не менее 30 работ. Упаковка. Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видео оликов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровая лаборатория по биолопш (ученическая) | Обеспечивает выполнеште лабораторных работ на уроках по биологии в основной школе и проектноисследовательской деятельности учащихся. Комштектащя: Беспроводной мультидатчик по биолопш с 6-ю встроенными датчиками: датчик влажности с диапазоном измерения 0...10096; датчик освещенности с диапазоном вмере}шя не уже чем ото до 180000 лк; датчик РН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 рн; датчик температуры с диапазоном юмерения не уже чем от -20 до +140 с; датчик электропроводтаости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мксм; от 0 до 20000 мксм; датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерешая не уже чем от -20 до +40. Аксессуары: Кабель USB соедшщтельњий. Зарядное устройство с кабелем miniUSB. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. Краткое руководство по эксплуатации щфровой лабораторрш. Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мшжс. Программное обеспечение. Методические рекомендации не менее 30 работ. Упаковка. Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видео оликов. | з | 2 |
| 2 | Цифровая лаборатория по хтлии (ученическая) | Обеспечивает выполнение лабораторных работ по хтлии на уроках в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по хтиш-1 с 4-мя встроенными датчиками: датчик РН с диапазоном измерения не уже чем от О до 14 рн; датчик высокой температуры (термопарный) с диапазоном измереюш не уже чем от -100 до +900 С; датчик электропровощшости с диапазонами измерешш не уже чем от 0 до 200 мкСм; от О до 2000 мкСм; от О до 20000 мксм; датчик температуры платиновый с диапазоном измерения не уже чем от -30 до +120 С. Отдельные датчики: датчик оптической плотности 525 ш. |  | 2 |

|  |  | Аксессуары: Кабель USB соединителышй. Зарядное устройство с кабелем miniUSB. USE Адашгео Bluetooth 4.1 Low Energy. Краткое руководство по эксплуатащш цифровой лаборатории. Набор лабораторной оснастки. Программное обеспечение. Методические рекомендации не менее 40 работ. Наличие русскоязычного сайта поддержки. Наличие видеороликов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З | Цифровая лаборатория по физике (ученическая) | Обеспечртает выполнение экспертлентов по темам курса физики. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенњтми датчиками: щфровой датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до 120 С; щфровой датчик абсолютного давления с диапазоном измерекшя не уже чем от 0 до 500 кПа; датчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -80 до 80 мтл; датчик напряжения с диапазонами измерения не уже чем от -2 до +2 В; от -5 до +5 В; от -10 до +10 В; от -15 до +15 В; датчик тока не уже чем.от -1 до +1 А; датчик акселерометр с показателями не менее чем: Ч- 2 у, +1-4 4-/-8 g. Отдельные устройства: USB осщшограф не менее 2 канала, Ч- 100 В. Аксессуары: Кабель USB соединителышй. Зарядное устройство с кабелем miniUSB. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. Конструктор для проведения экспертиентов. Краткое руководство по эксплуатации щфровой лаборатории Программное обеспечеште. Методические рекомендации (40 работ). Наличие русскоязычного сайта поддержки. Наличие видео оликов. |  | 2 |
| Компьютерное оборудование |  |  |  |  |
| 4 | Ноутбук | Форм-фактор: ноутбук. Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие. Русская раскладка клавиатуры: наличие. Диагональ экрана: не менее 15,6 дюћлов. Разрешение экрана: не менее 1920 х 1080 шжселей. Количество ядер процессора: не менее 4, Количество потоков: не менее 8. Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц. Максршальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц. Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт. Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт. Объем поддерживаемой оператоной памяти (для возможности расширешш): не менее 24 Гбайт. Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт. Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов. Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее ех свободњж. |  | 2 |

|  |  | интерфейс LAN (использование переходшжов не прещсмотрено): наличие. Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): VGA, НТП. Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.1 ln или c0Bpew:ermee. М[еЬ-камера: наличие. Манипулятор «Мышь»: наличие. Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных иложений: наличие. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | МФУ (принтер, сканер, копир) | Тип устройства: МФУ (функции печати, копирования, сканирования). Формат бумаги: не менее М. Цветность: черно-белый. Технология печати: лазерная. Максимальное разрешение печати: не менее 1200 х 1200 точек. Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet (Ю-45), USB. | 1 | 1 |
| Естественно-научная направленность |  |  |  |  |
| 1 | Цифровая лаборатория по биолопш (ученическая) | Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках по биологша в основной школе и проектноисследовательской деятельности учащихся. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по биологии с 6-ю встроештыми датчиками: датчик влажности с диапазоном измерения 0...10094; датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк; датчик РН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 рн; датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140 с; датчик электропровощплости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мксм; датчик температуры окружающей срещ с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +40. Аксессуары: Кабель USB соединительњий. Зарядное устройство с кабелем miniUSB. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. Краткое руководство по эксплуатащш цифровой лабораторша. Цифровая видеокамера с металличесюпи штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс. Программное обеспечение. Методические рекомендации не менее 30 работ. Упаковка. Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов. | 1 |  |
| 2 | Цифровая лаборатория по химии (ученическая) | Обеспечктает выполнение лабораторных работ по хтаии на уроках в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащткся. Комплекгащш: Беспроводной мультидатшж по хтаии с 4-мя встроеш-шми датч№жами: датчик РН с диапазоном вмерешш не уже чем от 0 до 14 рн; датчик высокой темпе а ы (те мопа ный) с диапазоном | 1 | 1 |

|  |  | измерения не уже чем от -100 до +900 С; датчик электропроводт,юсти с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мксм; от 0 до 20000 мксм; датчик температуры платиновый с диапазоном юмерения не уже чем от -30 до +120 С. Отдельные датчики: датчик оптической плотности 525 юи. Аксессуары: Кабель USB соединительный. Зарядное устройство с кабелем miniUSB. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. Краткое руководство по эксплуатации цифровой лабораторша. Набор лабораторной оснастки. Про№аммное обеспечение. Методические рекомендащш не менее 40 работ. Наличие русскоязычного сайта поддержки. Наличие видео оликов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровая лаборатория по физике (ученическая) | Обеспечивает выполнеште экспериментов по темам курса физики. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками: щфровой датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до 120 С; щфровой датчик абсошотного давления с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 500 кПа; датчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -80 до 80 мтл; датчик напряжения с диапазонами измерения не уже чем от -2 до +2 В; от -5 до +5 В; от -10 до +10 В; от -15 до +15 В; датчик тока не уже чем от -1 до +1 А; датчик акселерометр с показателяш не менее чем: +1-2 у, Отдельные устройства: USB осциллограф не менее 2 канала, +1- 100 В. Аксессуары: Кабель USB соедшштельный. Зарядное устройство с кабелем miniUSB. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. Конструктор для проведения экспериментов. Краткое руководство по эксплуатащи цифровой лабораторш,1. Программное обеспечекше. Методические рекомендации (40 работ). Наличие русскоязычного сайта поддержки. Наличие видеороликов. |  | 1 |
| 4 | Цифровая лаборатория по физиологрш (профильный уровень) | Обеспечоает проведение исследовашш по функционированию человеческого организма. Комплектащш: Беспроводной мультидатчик по физиологии с 5-ю встроенными датч№жами: датчик артериального давления (0...250 мм РТ. ст.); датчик пульса с диапазоном измерения не уже чем от 30 до 200 уд/мин; датчик температуры тела с диапазоном измерения не уже чем от +25 до +40 С; датчрж частоты дыхания с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 100 циклов/мин; датчик ускорения с показателями +1-2 у, Ч- 4 у, Ч- 8 g. Отдельные с ойства: | 1 |  |

|  |  | датчик ЭКГ с диапазоном измерения не уже чем от -300 до +300 мВ); датчик РН с диапазоном измерения не уже чем от О до 14 рн•, датчик силомер с диапазоном измерения не уже чем от -40 до 40 н; датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк. Аксессуары: Кабель USB соединительный. Зарядное устройство с кабелем miniUSB. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. Конструктор для проведения экспертлентов. Краткое руководство по эксплуатащти цифровой лабораторрш. Программное обеспечекше. Методические рекомендации не менее 20 работ. Наличие русскоязычного сайта поддержки. Наличие видео оликов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Цифровая лаборатория по экологии | Обеспечивает проведение учебного экологического мониторинга инструментальнъпаи методами. Набор пртиеняется при изуче}ши экологии, биологии, химии, и природоведения, а также ддя индивищальных исследований и проектной деятельности школьников. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по экологическому мониторингу с 8-ю встроенными датчиками: датчик нитрат-ионов; датчик хлорид-ионов; датчик РН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 рн; датчик влажности с шапазоном измерения 0...10094; датчик освещенности с диапазоном юмерения не уже чем от 0 до 180000 лк; датчик температуры с №апазоном измерения не уже чем от -20 до +140 с; датчик электропроводимости с диапазонами юмерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 МСм; от 0 до 20000 мкСм; датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +50 С. Отдельные датчики: датчик звука с функцией интегрирования с диапазоном измерения частот не менее чем от 50 Гц до 8 кГц; датчик влажности почвы с диапазоном измерения не уке чем от 0 до 5096; датчик кислорода с диапазоном измерения от 0 до 10094; датчик оптической плотности 525 тс, датчик оптической плотности 470 та; датчик турбидтиетр с диапазоном измерения не уже чем от О до 200 NTU•, датчик окиси углерода с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 1000 ррт. Аксессуары: Кабель USB соединителышй (2 шт). Зарядное устройство с кабелем miniUSB. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. Стержень для закрепления датчиков в штатое. Краткое руководство по эксплуатащш цифровой лаборатории. Программное обеспечение. Методические рекомендации не менее 20 работ. Упаковка. | 1 | 1 |

|  |  | Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеоролшов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Микроскоп щфровой | Тип микроскопа: биологический. Насадка МИКРоскопа: монокулярная. Назначение: лабораторный. Метод исследовашш: светлое поле. Материал оптики: оптическое стекло. Увеличение микроскопа, крат: 64 — 1280. Окуляры: WF16x. Объективы: 4х, 1 Ох, 40xs (подпружиненный). Револьверная головка: на З объектоа. Тит подсветки: зеркало или светодиод. Расположение подсветки: верхняя и нижняя. Материал корпуса: металл. Предметњтй столик, мм: 90. Источник питания: 220 В/50 Гц. Число мегапикселей: 1. | 1 | 1 |
| 6 | М№жроскоп цифровой | Туш микроскопа: биологический. Насадка микроскопа: монокулярная. Назначеште: лабораторный. Метод исследования: светлое поле. Материал оптики: оптическое стекло. Увеличение микроскопа, крат: 64 — 1280. Окуляры: WF16x. Объективы: 4х, 1 Ох, 40xs (подпружиненный). Револьверная головка: на З объектоа. Тип подсветки: зеркало или светодиод. Расположение подсветки: верхняя и нижняя. Материал корпуса: металл, Прещепшй столик, мм: 90. Источник питания: 220 В/50 Гц. Число мегапикселей: 1. | 1 |  |
| 7 | набор ОГЭ по | В набор входят весы лабораторњте электронные 200 г, спиртовка лабораторная, воронка коническая, папочка стеклянная, пробирка Т-14 (10 штук), стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой (2 штуки), цилиндр шмерительный 2-50-2 (стеклянный, с притертой крышкой), штато для пробирок на 10 гнезд, зажта пробирочный, шпатель-ложечка (З штуки), набор флаконов для хранения растворов и реактивов (объем флакона 100 мл — 5 комплектов по 6 штук, объем флакона 30 мл — 10 комплектов по 6 штук), цилиндр измерителышй с носиком 1-500 (2 штуки), стакан высокий 500 мл (З штуки), набор ершей щи мытья посуды (ерш ддя Туштья пробирок — З штуки, ерш для мытья колб — З штуки), халат белый х/б (2 штуки), перчатки резиновые хтшческие стоћсие (2 штуки), очки защтные, фильтры бумажные (100 штук), горючее для сштртовок (0,33 л). В состав набора входят реактоы: аломиний, железо, соляная кислота, метилоранж, фенолфталеин, аммиак, пероксид водорода, шттрат серебра и другие; в общей сложности — 44 различњж веществ, используемых ддя составления комплектов реактивов при проведении экзаменационных экспертиентов по курсу школьной хупаии. |  | 1 |
| 8 | Учебная лаборатория по нейротехнологии | В состав входят: Сенсор Тип 1 не менее 1 шт., обеспечивает возможность регистрации стнала электрической активности мышц (электромиограммы, ЭМГ). Регистрация должна осуществляется неинвазоно, сухими эле одами. |  |  |

|  |  | Возможность крепления к руке человека, что должно давать возможность регистрировать электрическую актоности мышцы в области, над которой располагается крепление. При напряжении мышщ должна быть обеспечена возможность наблюдения пучности стнала (т.е. присутствие ЭМГ), при расслаблении мышцы — ее отсутствие. Сенсор Трш 2 не менее шт., обеспечивает возможность регистрации сигнала фотоплетизмограммы (ФПГ) оптическим путем, за счет изменения отраженного от кровеносных сосудов света, объем которых изменяется под воздействием пульсовой волны. Сенсор должен быть обеспечен возможностью крепле}шя к подушечке пальца человека. Сенсор Трш З не менее 1 шт., обеспечоает возможность: регистрации сигнала электрокардиограммы (ЭКГ) неиоазоным способом; регистрации 1, П и III отведений; подключения электродов к сенсору с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами. Сенсор Тип 4 не менее 1 шт. обеспечивает возможность: регистрации сигнала кожно-гальванической реакции (КГР), регистрация которого осуществляется на постоянном токе; подклочения к телу человека с помощью сухт электродов, подключение которых к сенсору осуществляется с помощью TouchProofpa3beM0B. Сенсор Тип 5 не менее шт., обеспечоает возможность: регистращш сигнала электрической актоности мозга (ЭЭГ) с помощью сухих неинвазивных электродов; регистрации электрической актоности разњж долей мозга; подключения электродов к сенсору с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами; закрепления электродов на поверхности головы. Сенсор Тип 6 не менее 1 шт., обеспечивает возможность: регистрации сшчнала колебания грудной клетки (Сенсор дыхания); определения частоты щхания. Устройство для сбора данных от сенсоров и передачи на персоналышй компьютер обеспечивает возможность сбора данных от подключенных к нему сенсоров и отправку полученњж даш-љж на ПК. Подключение центрального МОДУЛЯ к ГК с помощью ЕБВ-кабеля. Центральњтй МОЩ.'ЛЬ шеет не менее 1 шт.: гальваническую изоляцию от ГК. Централышй мощль обеспечивает возможность одновременного подключения вплоть до 4 сенсоров. Каждый из входов Центрального МОДУЛЯ тлеет гальваническую изоляцио (обеспечение межканальной гальванической изолящш). Подключеште сенсоров к Центральному ,мощшпо осуществляется с помощью специализироващљж разъемов типа LEMO, обеспечивающюс правильность подключекшя разъема и снижающих риск случайного касания разъемов токопроводящрж частей, а также обеспечивающт защиту от несанкционированного подклочения к произвольњпа устройствам. Модуль «Кнопка» не менее 1 шт., обеспечоает возможность: разметки регистрируемых сигналов и отмечать не менее 3-х различњтх категории состояний. Устройство, входящее в состав лабораторщ должно обеспечивать возможность регистрации артериального давления. Программное обеспечение (далее — ПО). Должно обеспечивать визуализацию и обработку регистрируемых сигналов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Главное окно программы ДОлжНО состоять из вкладок, каждая из которых содержит набор графржов, необходимых для отображения требуемой информащш. Должна тлеться вкладка для одновременного просмотра сигнала со всех сенсоров, одновременно подклоченньж к Центральному мощ/лю. Это обеспечивает возможность многоканального (полиграфического) режтиа работы устройства. Также должкш тлеться вкладки для втуализации сигналов от сенсоров ЭМГ, ФПГ, ЭКГ, КГР, ЭЭГ, сенсора дыхания, кнопки; а также произвощшх графиков, на которых визуализируются спещфичные для того или штого сигнала величины. ПО должно давать возможность визуализащш и обработки регистрируемых сигналов, а тетю: ЭМГ: визуализащш сигнала, спектр сигнала, амплитудный триггер; ФПГ: визуализация сигнала, спектра сигнала, тахограммы, графтс пульса; ЭКГ: визуализация сигнала, тахограммы, графтс пульса; КГР: визуализация сигнала; ЭЭГ: визуализация сртнала, спектр стнала, амплитуда альфа-ритма, амплитуда бета-ритма; Сенсор дыхания: визуализация сигнала; Кнопка: визуализация сшчала разметки. ПО ДОлжНО иметь возможность кастомизащш и настройки ПО для эффектоного отображения графиков: настройка цвета, выбор параметров для анализа, выбор отображаемых графиков, масштабирование графшов. ПО должно тиеть возможность записи и воспроизведения регистрируемых сигналов. Возможность настройки параметров фильтрации сшчала с помощью фильтра НИЖНТ( частот, фильтра высоких частот, полосового фильтра, режекторного фильтра. С целью удобства анализа сигнала, должна тлеться возможность записи регистрируемых сигналов в файл, с последующей возможностью последующего воспроизведения в данном ПО (имитируя регистращпо сигнала в режиме реального времекш). В составе: методические материајш ддя учителя и обучающюкся, описание подключеюш сенсоров лабораторрш, ршструкции по использовашпо ПО, огшсание лабораторных и практическт работ, которое в том числе содержит презентациоюше материајш. Упаковка/коробка лаборатории должна обеспечоать удобное хранекше и содержать подсказки ддя расположения сенсоров и устройств лабораторрш для удобного использования еподавателями и об ающтиися. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая направленность |  |  |  |  |
| 9 | Образовательный конструктор ддя практики блочного программировани я с комплектом датчиков | Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехшжи, деталей, узлов и механизмов, необхощшых для создания робототехюнеских устройств. Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов. Набор позволяет собирать (и программировать собираемые модели), из элементов входящих в его состав, модели мехатронных и робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колесном ХОДУ, а также конструкций, основанных на использовании передач (в том числе червячњж и з бчатых), а также ычагов. | 1 | 1 |

|  |  | Светодиощшй матричкшй дисплей с белой подсветкой на контроллере. Количество портов ввода/вывода на контроллере не менее 6. Количество кнопок не менее 4. Общее количество элементов: не менее 520 шт., в том числе: 1) программируемый блок управления, который может работать автономно и в потоковом режтие; 2) сервомоторы; З) датчик силы; - датчик расстояния; - датчрж щета; - аккумуляторная батарея; - пластиковые структурные элементы, включая перфорированные элементы: балки, кубики, оси и валы, соедщнительные элементы к осям, шестерщ предназначенные для создания червячных и зубчатых передач, соединителыше и крепежкше элементы. Программное обеспечение, используемое ддя программирования собираемых робототрпшческт{ моделей и устройств, доступно для скачоания сети Инте нет. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образователышй набор по механике, мехатронике и робототехнике | Комплект для изучения основ электроники и робототехншси. Набор должен быть предназначен для проведения учебных занятий по электронике и схемотехнике с целью тучеш,ш наиболее распространенной элементной базы, применяемой для инженерно-технического творчества учащихся и разработки учебных моделей роботов. Набор должен позволять учащимся на практике освоить оснотше технологии проектирования робототехнических комплексов на примере учебных моделей роботов, а таюке изучить основные технические решения в области кибернетических и встраиваемых систем. В состав комплекта должен входить набор конструктивных элементов для сборки макета маютуляционного робота, комплект металличесю•ж конструктивных элементов для сборки макета мобильного робота и т.п. В состав комплекта входит набор электронных компонентов для изучения основ электроники и схемотехники, а также комплект приводов и датчиков различного типа для разработки робототехнических комплексов. В состав комплекта должно входить: моторы с эњодером — не менее 2 шт, сервопроод большой — не менее 4 шт, сервопривод малый — не менее 2 шт, ршфракрасный датчик — не менее З шт, ультразвуковой датчик — не менее З шт, датчик температуры — не менее шт, датчик освещенности — не менее 1 шт, набор электронных компонентов (резисторы, конденсаторы, светодиоды различного номинала), комплект проводов для беспаечного прототипирования, плата беспаечного прототипирования, аккумулятор и зарядное устройство. В состав комплекта должен входить программируемый контроллер, программируемый в среде Arduino IDE или аналогичных свободно распространяемых средах разработки. Программируемый контроллер должен обладать портами для подключения цифровых и аналоговых устройств, шперфейсами TTL, USART, ПС, SPI, Ethemet, muetooth или WiFi. В состав комплекта должен входить мощль технического з ения, едставлжощий собой вычислительное с ойство | 1 | 1 |

|  |  | со встроенным микропроцессором (количество ядер — не менее 4 шт, частота ядра — не менее 1.2 ГГц, объем ОЗУ — не менее 512 Мб, объем встроенной памяти — не менее 8 Гб), интегрированной камерой (максимальное разрешение видеопотока, передаваемого по штгерфейсу USB — не менее 2592 х 1944 ед.) и оптической системой. Модуль технического зрения ДОТКеН обладать совместимостью с различными программируемыми контроллерами с помощью интерфейсов — TTL, UART, РС, SPI, Ethemet. Модуль технического доткен рметь встроенное программное обеспечение на основе операционной системы Linux, позволяющее осуществлять настройку системы машинного обучения параметров нейронњж сетей для обнаружения объектов, определения параметров и дальнейшей идентификации. Комплект должен обеспечивать возможность изучения основ разработки программных и аппаратных комплексов июкенерных систем, решений в сфере «Интернет вещей», а также решений в области робототехники, искусственного интеллекта и машинного обучения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Четырехосевой учебњкй роботманипулятор с модульными сменными насадками | Учебный робот-манипулятор предназначен для освоения обучающимися основ робототехшжи, „идя подготовки обучающихся к внедреншо и последующему использованшо роботов в промышленном производстве. Количество осей робота маштулятора — четыре. Перемещеште инструмента в пространстве по трем ОСЯм должно управляться шаговыми дигателпш. Напряжение питания шаговых двшателей не более 12 В. Серво№игатель четвертой оси должен обеспечивать поворот инструмента. Угол поворота манипулятора на основании вокруг вертикальной оси не менее 180 гращсов. Для определения положешш машшулятора при повороте вокруг верижальной оси должен использоваться эшодер. Угол поворота заднего плеча маштулятора не менее 90 градусов. Угол поворота переднего плеча манипулятора не менее 100 градусов. Для определения положения заднего и переднего плеч манипулятора должен использоваться гироскоп. Угол поворота по четвертой оси не менее 180 гращсов. Должна быть возможность оснащения сменњтми насадками (напртиер, держатель карандаша или фломастера, присоска с серводвигателем, механическое захватное устройство с серводвш-ателем, устройство ддя лазерной гравировки или устройство для ЗТпечати). Должна быть возможность подклочения дополнителышх устройств (напртлер, транспортера, рельса для перемещения робота, пульта управления типа джойспж, камеры маштпюго зрения, оптического датчика, мощля беспроводного доступа. Робот-манипулятор должен обеспечивать перемещение насадки в пространстве, актоащпо насадки, возможность получения сигналов от камеры и датчиков, возможность управления дополнительными устройствами. Материал корпуса — алюмишй. Диаметр рабочей зоны (без учета навесного инструмента и четвертой оси) не менее 320 мм. Интерфейс подключения — USB. Должен уметь возможность автономной работы и внешнего управления. Управляющий контроллер доткен быть совместти со с едой Arduino. |  | 1 |

|  |  | Управляющий контроллер совместтл со средой программирования Scratch, и языком программирования С. Должен обеспечивать поворот по первым трем осям в заданњтй угол и на заданный угол, поворот по четвертой оси на заданный угол, двюкение в координаты Х, У, 7., перемещение на заданное расстояние по координатам Х, У, Z, передачу данных о текущем положении углов, передачу данных о текущих координатах инструмента. Должен поддержоать перемещешае в декартовых координатах и углах поворота осей, с задашой скоростью и ускорением Типы перемещений в декартовых координатах: №ижение по траектории, движение по прямой межщ №умя точками, перепрыгивание из точки и точку (перенос объекта). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Образовательный набор для изучения многокомпонентн робототехнически х систем и манршултщонных роботов | Образовательный комплект должен быть предназначен ддя изучения робототехнических технологий, основ информационных технологий и технологий промышленной автоматизации, а также технологий прототипирования и аддитивного производства. В состав комплекта должно входить: - Интеллектуальный сервомодуль с интегрированной системой управления, позволюощей объединять сервомодули друг с другом по последовательному интерфейсу — не менее 6 шт. - Робототехническ№й контроллер МОЩ'ЛЬНОГО типа, представляющий собой одноплатный микрокомпьютер с операционной системой Linux, объединенный с периферийным контроллером с помощью платы расширешш. Робототехнический контроллер должен удовлетворять техническти характеристикам: количество ядер встроенного микрокомпьютера — не менее 4, тактовая частота ядра — не менее 1,2 ГГц, объем ОЗУ — не менее 512 Мб, наличие мгерфейсов - SPI, РС, DS, ТТЬ, UART, PWM, щфровые и аналоговые порты для подключения внешних устройств, а также WiFi или Bluetooth ддя коммуникации со внешнтии устройствами. Робототехнический контроллер должен обеспечивать возможность программирования с помощю средств языков С/С++, Python и свободно распространяемой срещ Arduino IDE, а также управления моделями робототехнических систем с помощью среды ROS. З) Вычислителышй МОщ'ЛЬ со встроенным микроконтроллером — не менее 1 шт. Вычислительный модуль должен обладать встроенными цифровыми портами — не менее 12 шт и аналоговыми портами — не менее 12 шт. Вычислительный МОщЛЬ должен обладать встроенным мощлем беспроводной связи типа Bluetooth и Wi-Fi для создания аппаратно-программных решений и «умных/смарт»-устройств для разработки решений «Интернет вещей». Вычислительный модуль должен обладать совместимостью с периферийными платами ддя подключения к сети Ethemet и подключения внешней силовой нагрузки. 4) Модуль технического зрения, представляющий собой устройство на базе вычислительного мржроконтроллера и интегрированной камеры, обеспечоающее распознавание простейших изображений на мощгле за счет собственњж вычислительных возможностей— не менее 1 шт. Модуль технического зрения должен обеспечртать возможность осуществлять настройку экспозиции, баланса белого, HSV составляющт, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изоб ажения, положение обна аемых областей | 1 |  |

|  |  | относительно друг друга. Модуль технического зрения должен тиеть встроенные интерфейсы - SPI, UART, ПС или TTL для коммуникации друг с другом или внешними устройствами. - Комппект конструктивных элементов из металла для сборки модели манипуляторов — не менее 1 шт; - Комплект элементов щи сборки вакуумного захвата — не менее 1 шт. Образовательный робототежшческий комплект должен содержать набор библиотек трехмерных моделей для прототипировашш моделей мобильных и манипуляциошшх роботов различного типа. В состав комплекта должны входщть штструкции и методические указания по разработке трехмерных моделей мобилышх роботов, манипулящюнных роботов с различными типами кинематики (угловая кинематика, плоско-параллельная кинематика, дельта-кинематика, SCARA или рычажная кинематика, гшатформа Стюарта и т.п.). Образователышй робототехнический комплект должен содержать инструющи по проектированию роботов, инструкции и методики осуществления инженерных расчетов при проектировании (расчеты нагрузки и моментов, расчет мощности прутодов, расчет параметров кинематики и т.п.), ршструкции по разработке систем управления и программного обеспечения для управления роботами, ушструкции и метощжи по разработке систем управления с элементами искусственного интеллекга и машинного об ения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютерное оборудование |  |  |  |  |
| 13 | Ноутбук | Форм-фактор: ноутбук. Жесткая, неотклочаемая клавиатура: наличие. Русская раскладка клавиатуры: наличие. Диагональ экрана: не менее 15,6 щоћлов. Разрешение экрана: не менее 1920 х 1080 пикселей. Количество ядер процессора: не менее 4. Количество потоков: не менее 8. Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц. Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГЦ. Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт. Объем установленной оператоной памяти: не менее 8 Гбайт. Объем поддержуваемой оперативной памяти (для возможности расширения); не менее 24 Гбайт. Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт. Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов. Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 Внешний интерфейс USB стандарта не шоке 3.0: не менее трех свободных. Внешний шперфейс LAN (использование переходников не прещсмотрено): наличие. Наличие мо№ей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): VGA, НТЛ. Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.1 ln или современнее. №/еЬ-камера: наличие. Манипулятор «Мышь»: наличие. Прещстановленная операционная система с графическим пользовательскти интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: наличие. |  | 1 |
| 14 | Тележка — хранилище ноутбуков | Тип корпуса: метал; возможность безопасного защищешчого замком хранения ноутбуков: наличие; возможность зарядки ноутбуков: наличие, поддержка ноутбуков из комплекта поставки; наличие роутера Wi-Fi стандарта 802.1 ln или современнее: 1 шт. Количество ноутбуков: от 6 штук, поддержка ноутбуков из комплекта поставки. Напряжение питания: 220 В\50 Гц. Потребляемая мощность, Вт (максимум): 2500. Потребляемый ток, А (максттум).• 12. Длина шнура электропитания: от 2,5 метра. Защита от перенапряжения, короткого замыкания: наличие. Колеса щи передвижения с тормозом: наличие |  |  |

14

Министр образования

Красноярского края	ъ СИ. Маковская